ПироСтикер	Максимальный защищаемый объем, литр	Температура срабатывания	Размер изделия	Масса изделия	Стоимость, руб.	
АСТ 15	15	120±5	85х45х2	10±0.5	2550,00	
АСТ 25	25	120±5	110х65х2	15±0.7	2990,00	
АСТ 45	45	100±5	130х90х3	25±0.7	4290,00	
АСТ 60	60	100±5	190х90х3	40±1.0	6600,00	
АСТ Р	0.2	120±5	30x30x2	2.5±1	520,00	
ПИРОКОРД (Огнетушащий шнур)	50	120±5	1000х5х5	35±1	4500,00